参考様式１（規則第11条、第16条、第22条関係）

土壌検査結果証明書

年　　月　　日

様

発行番号

分析機関名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

所在地

電話番号

計量証明事業所の所在地

計量証明事業所の登録番号

環境計量士　　　　　　　　　　　　　　　㊞

年　　月　　日に依頼のあった検体について、平成３年環境庁告示第４６号付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を下記のとおり証明します。     （検体区分・番号　　　　　　　　　　）

| 計量の対象 |  | 単位 | 測定値 | 定量 下限値 | 基準値 | 測定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| カドミウム |  | mg/ℓ |  |  | 0.003 | 日本産業規格K0102 55.2、55.3又は55.4 |
| 全シアン |  | mg/ℓ |  |  | 不検出 | 日本産業規格K0102 38(38.1.1の方法を除く) |
| 有機燐 |  | mg/ℓ |  |  | 不検出 | 昭和49年環告第64号付表1又は日本産業規格K0102 31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの |
| 鉛 |  | mg/ℓ |  |  | 0.01 | 日本産業規格Ｋ0102 54 |
| 六価クロム |  | mg/ℓ |  |  | 0.05 | 日本産業規格Ｋ0102 65・2（ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、K0170-7の7a）又は7b)に定める操作を行うものとする。） |
| 砒素 |  | mg/ℓ |  |  | 0.01 | 日本産業規格Ｋ0102 61 |
| 総水銀 |  | mg/ℓ |  |  | 0.0005 | 昭和46 環告第59号付表2 |
| アルキル水銀 |  | mg/ℓ |  |  | 不検出 | 昭和46 環告第59号付表3、昭和49環告第64号付表3 |
| ＰＣＢ |  | mg/ℓ |  |  | 不検出 | 昭和46 環告第59号付表4 |
| ジクロロメタン |  | mg/ℓ |  |  | 0.02 | 日本産業規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2 |
| 四塩化炭素 |  | mg/ℓ |  |  | 0.002 | 日本産業規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 |
| クロロエチレン |  | mg/ℓ |  |  | 0.002 | 平成9.3環告第10号付表 |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | mg/ℓ |  |  | 0.004 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2 |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | mg/ℓ |  |  | 0.1 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2 |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | mg/ℓ |  |  | 0.04 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | mg/ℓ |  |  | 1 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | mg/ℓ |  |  | 0.006 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | mg/ℓ |  |  | 0.01 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | mg/ℓ |  |  | 0.01 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  | mg/ℓ |  |  | 0.002 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1 |
| チウラム |  | mg/ℓ |  |  | 0.006 | 昭和46環告第59号付表5 |
| シマジン |  | mg/ℓ |  |  | 0.003 | 昭和46環告第59号付表6の第1又は第2 |
| チオベンカルブ |  | mg/ℓ |  |  | 0.02 | 昭和46環告第59号付表6の第1又は第2 |
| ベンゼン |  | mg/ℓ |  |  | 0.01 | 日本産業規格Ｋ0125 5.1、5.2又は5.3.2 |
| セレン |  | mg/ℓ |  |  | 0.01 | 日本産業規格Ｋ0102 67.2、67.3又は67.4 |
| ふっ素 |  | mg/ℓ |  |  | 0.8 | 日本産業規格Ｋ0102 34.1若しくは34.4又は34.1c（(6)第3文を除く）及び昭和46環告第59号付表7 |
| ほう素 |  | mg/ℓ |  |  | 1 | 日本産業規格Ｋ0102 規格47.1、47.3又は47.4 |
| 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  | mg/ℓ |  |  | 0.05 | 昭和46.12環告第59号付表8 |
| 検体の性状（任意記入） |  | ＰＨ 形状 色 匂い |  |  |  |  |
| 備考 | 採 取 場 所： 工 事 名： 上記工事の施工業者： 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合、当該工程の内容、事業者の氏名及び事業所の所在地を記入。 委託した工程（ 試料採取・検液作成・分析 ） 委託事業者の氏名又は名称： 委託事業者の所在地： |  |  |  |  |  |