| 地 質 分 析（ 濃 度 ）結 果 証 明 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 様 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発行番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析機関名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代 表 者 ㊞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所 在 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電話番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計量証明事業者の登録番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 環境計量士 ㊞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日に依頼のあった検体について、溶出試験については平成３年環境庁告示第46号付表、 含有量試験については平成１５年環境省告示第１９号付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を 次のとおり証明します。 （検体区分・番号 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 量 の 対 象 |  |  |  | 単位 | 測定値 | 定量下限値 | 基準値 | 計 量 方 法 |  |  |
| 溶出試験 | カドミウム |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.003以下 |  |  |  |
|  | 全シアン |  |  | mg/ℓ |  |  | 不検出 |  |  |  |
|  | 有機燐 |  |  | mg/ℓ |  |  | 不検出 |  |  |  |
|  | 鉛 |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.01以下 |  |  |  |
|  | 六価クロム |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.05以下 |  |  |  |
|  | 砒素 |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.01以下 |  |  |  |
|  | 総水銀 |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.0005以下 |  |  |  |
|  | アルキル水銀 |  |  | mg/ℓ |  |  | 不検出 |  |  |  |
|  | ＰＣＢ |  |  | mg/ℓ |  |  | 不検出 |  |  |  |
|  | ジクロロメタン |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.02以下 |  |  |  |
|  | 四塩化炭素 |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.002以下 |  |  |  |
|  | クロロエチレン |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.002以下 |  |  |  |
|  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.004以下 |  |  |  |
|  | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.1以下 |  |  |  |
|  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.04以下 |  |  |  |
|  | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | mg/ℓ |  |  | 1以下 |  |  |  |
|  | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.006以下 |  |  |  |
|  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.01以下 |  |  |  |
|  | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.01以下 |  |  |  |
|  | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.002以下 |  |  |  |
|  | チウラム |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.006以下 |  |  |  |
|  | シマジン |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.003以下 |  |  |  |
|  | チオベンカルブ |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.02以下 |  |  |  |
|  | ベンゼン |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.01以下 |  |  |  |
|  | セレン |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.01以下 |  |  |  |
|  | ふっ素 |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.8以下 |  |  |  |
|  | ほう素 |  |  | mg/ℓ |  |  | 1以下 |  |  |  |
|  | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ |  |  | mg/ℓ |  |  | 0.05以下 |  |  |  |
| 含有量試験 | 銅（農用地） |  |  | mg/kg |  |  | 125未満 |  |  |  |
|  | 砒素（農用地） |  |  | mg/kg |  |  | 15未満 |  |  |  |
|  | 水銀及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  | 15以下 |  |  |  |
|  | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  | 45以下 |  |  |  |
|  | 鉛及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  | 150以下 |  |  |  |
|  | 砒素及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  | 150以下 |  |  |  |
|  | 六価クロム化合物 |  |  | mg/kg |  |  | 250以下 |  |  |  |
|  | ふっ素及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  | 4,000以下 |  |  |  |
|  | ほう素及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  | 4,000以下 |  |  |  |
|  | セレン及びその化合物 |  |  | mg/kg |  |  | 150以下 |  |  |  |
|  | シアン化合物 |  |  | mg/kg |  |  | (遊離ｼｱﾝ) 50以下 |  |  |  |
| 検体の性状 |  |  | 形状 |  |  |  | 色 |  | におい |  |
| 備考 |  | 発生場所： 工事名： 発生事業者名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び 事業者の所在地： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |